# ST-01

# PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

Spis treści

ST-01	32

PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE	32

1.	WSTĘP	34

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	34

1.2.	Zakres stosowania ST	34

1.3.	Zakres Robót objętych ST	34

1.4.	Określenia podstawowe	34

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót	35

2.	MATERIAŁY	35

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	35

2.2.	Rodzaje wykorzystanych materiałów	35

2.3.	Odbiór materiałów na budowie	35

2.4.	Składowanie materiałów	35

3.	SPRZĘT	35

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	35

3.2.	Sprzęt pomiarowy	35

4.	TRANSPORT	36

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	36

4.2.	Transport sprzętu i materiałów	36

5.	WYKONANIE ROBÓT	36

5.1.	Ogólne zasady wykonania Robót	36

5.2.	Szczegółowe zasady prowadzenia Robót	36

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	37

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości Robót	38

6.2.	Kontrola jakości Robót	38

7.	OBMIAR ROBÓT	38

8.	ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT	38

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	38

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	38

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	38

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	39

10.1.	Ustawy	39

10.2.	Instrukcje	39

## 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.- Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich prac geodezyjnych i robót pomiarowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej i Wysockiego w Bielsku Podlaskim."

.

### 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów.

Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

### 1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z pomiarami wysokościowymi, domiarami, tyczeniem tras obiektów liniowych i lokalizacji obiektów kubaturowych.

Zakres robót obejmuje:

-	przejęcie od Zamawiającego:

- reperów głównych,

- innych punktów odniesienia będących na terenie wykonywanych robót

-	ustalenie punktów głównych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

-	bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych,

-	ochronę punktów,

-	pomiary sprawdzające w trakcie robót,

-	wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-	wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej,

-	uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Ełk.

### 1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Punkty główne – punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe.

1.4.2.	Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie siatki niwelacyjnej państwowej.

1.4.3.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 1.4.

### 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 1.5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST.

## 2.	MATERIAŁY

### 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 -Wymagania ogólne, punkt 2.

### 2.2.	Rodzaje wykorzystanych materiałów

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są:

-	paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,

-	paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m,

-	pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm,

-	słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m,

-	farba do oznaczania punktów pomiarowych.

### 2.3.	Odbiór materiałów na budowie

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać – stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.

### 2.4.	Składowanie materiałów

- Składowanie sprzętu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

## 3.	SPRZĘT

### 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 -Wymagania ogólne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zalegalizowany i uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

### 3.2.	Sprzęt pomiarowy

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).

## 4.	TRANSPORT

### 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 - Wymagania ogólne, punkt 4.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

### 4.2.	Transport sprzętu i materiałów

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu.

## 5.	WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.	Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne, punkt 5.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych.

### 5.2.	Szczegółowe zasady prowadzenia Robót

Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc:

- tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania,

- wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod nadzorem Użytkownika),

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót.

Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz punktów wysokościowych wchodzą:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów

oraz punktów wysokościowych,

- uzupełnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe).

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie w terenie stanowią wbite w grunt kołki osiowe oraz kołki-świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające odtworzenie osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych osi oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w czasie tyczenia punktów głównych osi obiektów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Projektu.

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.

## 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 -Wymagania ogólne, punkt 6.

Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach.

### 6.2.	Kontrola jakości Robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inżyniera. Obowiązują zasady określone w instrukcjach.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robót.

## 7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 -Wymagania ogólne, punkt 7.

Obowiązującą jednostką jest ryczałt.

Należy uważać, że obsługa geodezyjna jest obsługą stałą.

## 8.	ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 -Wymagania ogólne, punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli spełniają wszystkie wymagane warunki Dokumentacji.

## 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

### 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robót zgodnie z podstawą danej pozycji Przedmiaru Robót, a szczególności:

-	dowiązanie do wyznaczonych reperów,

-	wyznaczenie punktów dodatkowych,

-	domiary sprawdzające i inwentaryzacyjne,

-	tyczenie osi obiektów liniowych,

-	tyczenie obiektów kubaturowych,

-	pomiary sprawdzające w trakcie wykonywania robót,

-	wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-	wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej.

Przewidywaną jednostką jest ryczałt  podany w Przedmiarze Robót.

Produktem finalnym będzie Dokumentacja Powykonawcza (ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17. maja 1989r. – Dz.U. Nr 30/1989 z późniejszymi zmianami)

z uzupełnieniem wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego jednostki geodezyjno-kartograficznej.

## 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1.	Ustawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z późniejszymi zmianami

### 10.2.	Instrukcje

1. Instrukcja techniczna 0-1

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-Warszawa 1978

3. Instrukcja techniczna G-2

Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-Warszawa 1983

4. Instrukcja techniczna G-3

Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-Warszawa 1979

5. Instrukcja techniczna G-4

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-Warszawa 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.1

Osnowy realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.2

Pomiary realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych;

obowiązuje również:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 września 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

-	poz. 844 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 września 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

-	poz. 811 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 października 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.

-	poz. 437 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,