## kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY | [5 empty] | Zał. Nr ..
Remont i przebudowa, wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia biurowe, budynku Urzędu Miasta
Branża sanitarna
Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn., | Wartość (zł)
1. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowychinstalacyjnych o śr.nom.65mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 10
1.2 | S.00.05.09 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 3
1.3 | S.00.05.08 | Gruntowanie pędzlem rurociągów o śr. zewn. 58-219mm farbą chlorokauczukową | m2 | 3
1.4 | S.00.05.08 | Malowanie pędzlem rurociągów o śr.zewn. 58-219mm farbą chlorokauczukową | m2 | 3
1.5 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 34x3.5 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 34.6
1.6 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 32x3.0 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 44.9
1.7 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 26x3.0 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 106.6
1.8 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 20x2.0 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 55
1.9 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 65.7
1.10 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe PE-RT/AL/PE-RT 14x2.0 prowadzone w otulinie termoizolacyjnej | m | 982.3
1.11 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0 prowadzone w bruździe | m | 16
1.12 | S.00.02.02 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe PE-RT/AL/PE-RT 14x2.0 prowadzone w bruździe | m | 20
1.13 | S.00.02.02 S.00.05.05 | Zawór równoważący typ MSV-I DANFOSS z przyłączami gwintowanymi o śr. DN40 | szt. | 1
1.14 | S.00.02.02 S.00.05.05 | Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. DN40 | szt. | 2
1.15 | S.00.02.02 S.00.05.05 | Automatyczne odpowietrzniki pływakowe, z zaworem stopowym, o śr. DN15 | szt. | 10
1.16 | S.00.02.02 S.00.05.05 | Odwodnienie rurociągów o śr. DN15 z zaworem kulowym z przyłączami gwintowanymi | kpl. | 2
1.17 | S.00.02.02 | Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o średnicy 80mm | m | 2
1.18 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11K-30-0.52m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.19 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11K-60-0.72m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 4
1.20 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11K-60-0.8m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 5
1.21 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11K-60-0.92m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.22 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-11KV2-30-0.4m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 5
1.23 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-30-0.8m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 2
1.24 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.4m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 5
1.25 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.52m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 19
1.26 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.6m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 12
1.27 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.72m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 10
1.28 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.8m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 14
1.29 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-0.92m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 7
1.30 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-1.0m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 1
1.31 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-11KV2-60-1.2m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 6
1.32 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-21K-60-0.72m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 2
1.33 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-21K-60-0.8m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 5
1.34 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-21K-60-0.92m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 5
1.35 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-21K-60-1.0m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 3
1.36 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-21K-60-1.2m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.37 | S.00.02.02S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-21K-60-1.4m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.38 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-21KV2-60-0.6m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 2
1.39 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-21KV2-60-0.72m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 5
1.40 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA, typ CN-22K-60-0.72m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.41 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVAlub równoważne, typ CN-22K-60-0.52m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym | kpl. | 1
1.42 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Grzejniki stalowe, płytowe COSMONOVA lub równoważne, typ CN-22KV2-60-0.6m, w komplecie z ręcznym zaworem odpowietrzającym i stojakiem montażowym | kpl. | 1
1.43 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Podejścia do grzejników z zaworem przyłączeniowym RLV-KS 20 kątowym produkcji DANFOSS (nr kat. 003L0223) lub równoważny | kpl. | 89
1.44 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Montaż głowic termostatycznych typ RTD-R Inova 3140 produkcji DANFOSS lub równoważny na grzejnikach z wkładkami zaworowymi | szt. | 89
1.45 | S.00.02.02 S.00.05.05 | POZ. ZAST. Podejścia do grzejników z zaworem grzejnikowym RLD-N 15 kątowym produkcji DANFOSS (nr kat. 013L3713) lub równoważny | kpl. | 30
1.46 | S.00.02.02 S.00.05.06 | Montaż głowic termostatycznych typ RTD-R Inova 3140 produkcji DANFOSS | szt. | 30
1.47 | S.00.02.02 S.00.05.05 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr. nominalna 15mm | szt. | 30
1.48 | S.00.06.00 | Wykonanie próby szczelności instalacji c.o. (na zimno) | m | 1325
1.49 | S.00.06.00 | Wykonanie próby na gorąco i regulacja instalacji c.o. | szt | 115
1.50 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewn. od 22 do 28mm otulinami THERMAFLEX FRZ o grubości 6mm średnica 14mm-0.082x20=1,63 m2, średnica 16mm- 0.088x16=1,41 m2 | m2 | 3.04
1.51 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewn. od 22 do 28mm otulinami THERMAFLEX FRZ lub równoważnymi o grubości 13mm średnica 14mm-0.126x982,3123,4 m2, średnica 16mm- 0.132x65,7=8,7 m2, średnica 20mm-0.1445x55=8 m2, średnica 26mm-0.163x106,6=17,4 m2 | m2 | 157.5
1.52 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewn. od 32 do 40mm otulinami THERMAFLEX FRZ lub równoważnymi o grubości 13mm średnica 32mm-0.182x44,9=8,2 m2, średnica 40mm- 0.207x34,6=7,2 m2 | m2 | 15.4
1.53 | S.00.05.06 | Układ regulacji temperatury zasilania instalacji | szt. | 1
1.54 | S.00.05.05 | Filtr DN40 FS-1 | szt. | 1
1.55 | S.00.05.06 | Manometry tarczowe M160/R/0-1,0 Mpa z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym | szt. | 3
1.56 | S.00.05.06 | Termometry techniczne proste o zakresie wskazań 0-200'C | szt. | 3
1.57 | S.00.05.05 | Zawory odcinające z płynną nastawą wstępną, typ ASV-I, DANFOSS dn15 lub równoważne | szt. | 1
1.58 | S.00.05.05 | Zawory odcinające z płynną nastawą wstępną, typ ASV-I, DANFOSS dn25 lub równoważne | szt. | 5
1.59 | S.00.05.05 | Regulatory różnicy ciśnienia, typ ASV-P, DANFOSS dn15 lub równoważne | szt. | 4
1.60 | S.00.05.05 | Regulatory różnicy ciśnienia, typ ASV-P, DANFOSS dn20 lub równoważne | szt. | 1
1.61 | S.00.05.05 | Regulatory różnicy ciśnienia, typ ASV-P, DANFOSS dn25 | szt. | 1
1.62 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. 10-15 mm | m | 630
1.63 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. do 20 mm | m | 115
1.64 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. do 32 mm | m | 130
1.65 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. 40-50 mm | m | 30
1.66 | S.00.05.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | kpl. | 84
1.67 | S.00.05.06 | Demontaż i montaż licznika ciepła | kpl. | 1
1.68 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 25mm | otw. | 170
1.69 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 40mm | otw. | 30
1.70 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury do 25mm | otw. | 200
1.71 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury do 40mm | otw. | 4
1.72 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowanych w cegle | m | 40
2. | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
2.1 | S.00.05.04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. DN50 prowadzone na ścianach | m | 57
2.2 | S.00.05.04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. DN25 prowadzone na ścianach | m | 13.9
2.3 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 16x2.0 prowadzone w bruzdach w peszlu ochronnym | m | 9
2.4 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 16x2.0 prowadzone na ścianach | m | 120.2
2.5 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 18x2.0 prowadzone w bruzdach w peszlu ochronnym | m | 11.5
2.6 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 20x2.25 prowadzone w bruzdach w peszlu ochronnym | m | 1.7
2.7 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 16x2.0 prowadzone na ścianach | m | 4.5
2.8 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 25x2.5 prowadzone w bruzdach w peszlu ochronnym | m | 6.2
2.9 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 25x2.5 prowadzone na ścianach | m | 2.5
2.10 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 32x3.0 prowadzone na ścianach | m | 4.9
2.11 | S.00.02.00 S.00.05.03 S.00.05.04 | Rurociągi polietylenowe wielowarstwowe PE/RT/AL./PE-RT 40x4.0 prowadzone na ścianach | m | 35.3
2.12 | S.00.06.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych | m | 262
2.13 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Zawory przelotowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych DN 40mm | szt. | 3
2.14 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Zawory kątowe do podłączenia wężyków stojących baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i płuczek ustępowych | szt. | 40
2.15 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Baterie umywalkowe stojące | szt. | 11
2.16 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Baterie zlewozmywalkowe stojące | szt. | 2
2.17 | S.00.05.04 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr.16mm o połączeniu sztywnym zaworu spłukującego pisuaru | szt. | 4
2.18 | S.00.05.04 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr.16mm do płuczek ustępowych i baterii stojących o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 36
2.19 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Zawór antyskażeniowy EA 251 DANFOSS o śr. DN 40mm lub równoważny | szt. | 1
2.20 | S.00.02.00 S.00.05.05 | Zawór antyskażeniowy EA 251 DANFOSS o śr. DN 50mm lub równoważny | szt. | 1
2.21 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej od 22 do 28mm otulinami THERMAFLEX FRZ lub równoważnymi o grubości 13mm- DN25- 0.1875x13,9=2, 61 m2 | m2 | 2.61
2.22 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej od 44,5 do 62mm otulinami THERMAFLEX FRZ lub równoważnymi o grubości 13mm- DN50- 0.27x57=15,4 m2 | m2 | 15.4
2.23 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej od 22 do 28mm otulinami THERMAFLEX FRZ o grubości 9mm- Fi16- 0.107x120,2=12,83 m2, Fi 18-0.113x11.5=1.3 m2, Fi 20-0.119x4,5=0,54 m2, Fi 25-0.135x2.5=0.34m2 | m2 | 15.01
2.24 | S.00.05.07 | Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej od 32 do 42mm otulinami THERMAFLEX FRZ lub równoważnymi o grubości 9mm- Fi 32- 0.1575x4.85=0.76 m2, Fi 40-0.182x35.3=6.43 m2 | m2 | 7.19
2.25 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm | m | 120
2.26 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. 25-32 mm | m | 6.5
2.27 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu o śr. 40-50 mm | m | 30
2.28 | S.00.02.00S.00.05.05 | Szafka hydrantowa w kompleksie z zaworem hydrantowym dn25mm, wężem tłocznym półsztywnym o śr. 25mm i długości 30m oraz prądownicą PWh-25 | szt. | 4
2.19 | S.00.02.00 S.00.05.06 | . Pojemnościowe ogrzewacze wody typ SHU 5 SI STIEBEL ELTRON lub równoważny | szt. | 9
2.30 | S.00.02.00 S.00.05.06 | Pojemnościowe ogrzewacze wody typ SHU 10 SI STIEBEL ELTRON lub równoważny | szt. | 2
2.31 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowanych w betonie | m | 17
2.32 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowanych w cegle | m | 14
2.33 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr.rury do 40mm | otw. | 4
2.34 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr.rury do 80mm | otw. | 4
2.35 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr.rury do 25mm | otw. | 27
2.36 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr.rury do 40mm | otw. | 12
2.37 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr.rury do 60mm | otw. | 6
2.38 | S.00.05.06 | Wodomierz skrzydełkowy WS 10, klasa B o śr. nom. 40mm | szt. | 1
3. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ
3.1 | S.00.05.02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr. III) | m3 | 33
3.2 | S.00.05.02 | Podsypka piaskowa o grub. 15cm | m2 | 27.5
3.3 | S.00.05.02 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0m, piaskiem 30cm ponad wierzch rury, łącznie z kosztem dostarczenia piasku | m3 | 31
3.4 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów do kanalizacji wewnętrznej,kielichowych z PVC o średnicy 110mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. Podejścia kanalizacyjne | m | 8.5
3.5 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów do kanalizacji wewnętrznej,kielichowych z PVC o średnicy 75mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. Podejścia kanalizacyjne | m | 7
3.6 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów do kanalizacji wewnętrznej,kielichowych z PVC o średnicy 50mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. Podejścia kanalizacyjne | m | 29
3.7 | S.00.02.00 S.00.05.04 | . Montaż rurociągów do kanalizacji wewnętrznej,kielichowych z PVC o średnicy 110mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. Piony kanalizacyjne | m | 20.2
3.8 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów do kanalizacji wewnętrznej,kielichowych z PVC o średnicy 75mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. Piony kanalizacyjne | m | 35.8
3.9 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi do kanalizacji wewnętrznej, kielichowe z PVC o śr. 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 20.6
3.10 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi do kanalizacji wewnętrznej, kielichowe z PVC o śr. 75mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 7.6
3.11 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi do kanalizacji wewnętrznej, kielichowe z PVC o śr. 50mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 11.5
3.12 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rura wywiewna o śr. 110/160 | szt. | 1
3.13 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rura wywiewna o śr. 75/160 | szt. | 2
3.14 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PVC o śr. zewn. 110mm łączonych metodą wciskową | szt. | 1
3.15 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 75mm łączonych metodą wciskową | szt. | 2
3.16 | S.00.02.00 S.00.05.06 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem z tworzywa na stelażu | szt. | 11
3.17 | S.00.02.00 S.00.05.06 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 10
3.18 | S.00.02.00 S.00.05.06 | Montaż zlewozmywaków | szt. | 2
3.19 | S.00.02.00 S.00.05.06 | Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką | kpl. | 4
3.20 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o śr.110mm | szt. | 10
3.21 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o śr.50mm | szt. | 6
3.22 | S.00.02.00S.00.05.04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o śr.40mm | szt. | 11
3.23 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50mm na ścianach budynku | m | 30
3.24 | S.00.05.01 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 40
3.25 | S.00.05.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o śr. 32-40 mm | szt. | 9
3.26 | S.00.05.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o śr. 50 mm | szt. | 5
3.27 | S.00.05.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o śr. 110 mm | szt. | 9
3.28 | S.00.05.01 | Demontaż urządzeń sanitrnych- pisuar | kpl. | 4
3.29 | S.00.05.01 | Demontaż urządzeń sanitrnych- zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy | kpl. | 1
3.30 | S.00.05.01 | Demontaż urządzeń sanitarnych- umywalka | kpl. | 9
3.31 | S.00.05.01 | Demontaż urządzeń sanitarnych- ustęp z miską porcelanową | kpl. | 9
3.32 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Studzienka schładzająca z kręgów betonowych o śr.500mm z włazem żeliwnym w pomieszczeniu węzła cieplnego. Głębokość studzienki 1,5m | szt. | 1
3.33 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 25
3.34 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury 110mm | otw. | 5
3.35 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury do 80mm | otw. | 12
3.36 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 60mm | otw. | 8
3.37 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 100mm | otw. | 15
4. | INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
4.1 | S.00.02.00 S.00.05.04 | . Montaż rurociągów z PVC z łączeniem metodą klejenia o śr. 40mm | m | 17.25
4.2 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów z PVC z łączeniem metodą klejenia o śr. 32mm | m | 9.9
4.3 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów z PVC z łączeniem metodą klejenia o śr. 25mm | m2 | 15
4.4 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów z PVC z łączeniem metodą klejenia o śr. 20mm | m | 68
4.5 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Montaż rurociągów z PVC z łączeniem metodą klejenia o śr. 16mm | m2 | 70.1
4.6 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 180
4.7 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 25mm | m2 | 50
4.8 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury do 25mm | m | 3
5. | INSTALACJA CHŁODNICZA
5.1 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 6,35x10,8 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 51.75
5.2 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 9,53x0,81lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 95.5
5.3 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 12,7x0,81 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 105.8
5.4 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 15,88x0,89 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 62.1
5.5 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew.19,05x0,89 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35.65
5.6 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 22,22x1,02 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 23
5.7 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 28,58x1,02 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 31
5.8 | S.00.02.00 S.00.05.04 | Rurociągi miedziane chłodnicze o śr. zew. 34,92x1,07 lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2.3
5.9 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 15mm | m | 253.1
5.10 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 18mm | m | 62.1
5.11 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 22mm | m | 35.65
5.12 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 25mm | m | 23
5.13 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 30mm | m | 31
5.14 | S.00.05.07 | Jednowarstwowa izolacja o grub. 13mm otulinami Kaiflex ST lub równoważnymi rurociągów o śr. zew.do 55mm | m | 2.3
5.15 | S.00.06.03 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj. 60.0 tys. kcal/h | kpl. | 1
5.16 | S.00.06.03 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj. 30.0 tys. kcal/h | kpl. | 1
5.17 | S.00.06.03 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instal. chłodniczych freonowych o wydaj. 60.0 tys. kcal/h | kpl. | 1
5.18 | S.00.06.03 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instal. chłodniczych freonowych o wydaj. 30.0 tys. kcal/h | kpl. | 1
5.19 | S.00.06.03 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników-czynnikiem chłodniczym-wydajność 60.0tys. kcal/h | kpl. | 1
5.20 | S.00.06.03 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników-czynnikiem chłodniczym-wydajność 30.0tys. kcal/h | kpl. | 1
5.21 | S.00.02.02 | Dostawa oraz montaż systemu klimatyzacyjnego | szt. | 1
5.22 | B.50.01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 102
5.23 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 25mm | otw. | 85
5.24 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1ceg.- śr. rury do 40mm | otw. | 4
5.25 | B.50.01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40cm- śr. rury do 40mm | otw. | 15
5.26 | S.00.02.01 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15mm- tuleje ochronne | m | 29.55
5.27 | S.00.02.01 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 20mm- tuleje ochronne | m | 0.8
5.28 | S.00.02.01 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32mm- tuleje ochronne | m | 2.75
RAZEM KOSZTORYS NETTO: