| KOSZTORYS OFERTOWY 1. Przebudowa ulicy Batorego-Zaułek w Bielsku Podlaskim 1.2 budowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SST |  | Opis kosztorysu | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego-Zaułek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ST- 05 |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 315/9,2mm, średnia głębokość 1,26m, pełna wymiana gruntu | m | 135,00 |  |  |
| 1.1.2 | ST-05 |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200/5,9mm, średnia głębokość 1,00m, pełna wymiana gruntu - podłaczenie studni wpustów ulicznych | m | 20,00 |  |  |
| 1.1.3 | ST-05 |  | Studnie rwizyjne PVC o średnicy 600 mm, typu Tegra, śr. głębokości 1,26 m, z pierścieniem odciążającym, z włazem z żeliwa sferoidalnego 40 t. | szt. | 5,00 |  |  |
| 1.1.4 | ST-05 |  | Studzienki z osadnikiem, z PVC o średnicy 600 mm, typu Tegra, śr. głębokości 1,00 m, z pierścieniem odciążającym, z wpustem z żeliwa sferoidalnego 40 t. | szt. | 6,00 |  |  |
| Razem rozdział 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: 1. Roboty wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Urobek z wykopów wywieźć na odległość 5 km. |  |  |  |  |  |  |  |