| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim część I |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |  |
| 1. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozdział 8 branża sanitarna | Roboty pomiarowe – wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza 243,0-6,5=236,5 | m | 236,5 |  |  |  |
| 1.2 | Rozdział 8 branża sanitarna | Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. III-IV z wywozem urobku na odległość 5 km z rozplantowaniem z grubsza w miejscu wskazanym przez inwestora (1,46+1,68+2,78+2,81+2,91+2,78+2,77):7-0,5=1,95 1,95x236,5x1,5+6,0x1x2=691,75+12=703,75 | m³ | 704,0 |  |  |  |
| 1.3 | Rozdział 8 branża sanitarna | Zasypanie z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm wraz z kosztem piasku 703,75-20,58-16,55=666,62 | m³ | 667,0 |  |  |  |
| Razem dział 1: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rozdział 8 branża sanitarna | Kanał z rur PVC Ø 315/9,2 mm na zagęszczonym podłożu grubości 15 cm 236,5 | m | 236,5 |  |  |  |
| 2.2 | Rozdział 8 branża sanitarna | Studnie rewizyjne przelotowe betonowe Ø 1200 mm, gł. 2m z włazem żeliwnym zatrzaskowym typu ciężkiego 40 t. z żeliwa sferoidalnego oraz pierścieniem odciążającym 6 | szt. | 6,0 |  |  |  |
| 2.3 | Rozdział 8 branża sanitarna | Przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø 200/5,9 mm, łączonych na wcisk, wykop z pełną wymianą gruntu, z zagęszczeniem warstwami 30cm, śr. głębokość - 1,8 m 10,0 | m | 10,0 |  |  |  |
| 2.4 | Rozdział 8 branża sanitarna | Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego klasy C250 na studzienkach betonowych Ø 500 mm z osadnikiem wraz z pierścieniem odciążającym 3 | szt. | 3,0 |  |  |  |
| Razem dział 2: Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |